VirtualLab Fusion中文手册

目  录

I 简介	1

1 工具箱和VirtualLab（32位）	1

2 VirtualLab 和扩展工具	1

3 如何使用用户手册	2

II 用户界面	3

4 用户界面结构	3

4.1 文件窗口	4

4.2 功能区	5

4.3 停靠标签	12

4.4 状态栏	14

4.5 通知和通知图标	15

5 通用控键	16

5.1 输入值需带物理单位的控键	16

5.2 复值输入控键	18

5.3 二维矢量输入控键	18

5.4 双精度阵列输入控键	19

5.5 数据对输入控键	20

5.6 有效性指示器	22

5.7 可编程和基于数据输入的控键	23

5.8 界面介质序列预览	24

5.9 界面和元件的3D预览	25

5.10 定义一个ABCD矩阵	28

6 全局选项对话框	33

6.1 默认配置>默认光学配置	34

6.2 默认配置>采样点	35

6.3 默认配置>坐标系统	36

6.4 默认配置>传输	36

6.5 视图>通用>主窗口	37

6.6 视图>通用>字体	37

6.7 视图>通用>显示位数	38

6.8 预览>文档窗口>通用	38

6.9 视图>文档窗口>数据阵列视图>通用	40

6.10 视图>文档窗口>数据阵列视图>通用	40

6.11 视图>文档窗口>数据阵列视图>1D图表	40

6.12 视图>文档窗口>谐波场视图>光视图	41

6.13 视图>文档窗口>谐波场视图>数据视图	42

6.14 性能>通用	42

6.15 性能>RAM 消耗	43

6.16 性能>多核	45

6.17 选项对话框	45

6.18 文件路径	46

7 编程	46

7.1 源代码编辑器面板	48

7.2 模块预览	51

7.3 片段源代码编辑器	53

7.4 可编程项目的最终用户	61

8 批处理模式	63

9 许可证信息对话框	64

III VirtualLab内的文档类型	66

10 谐波场数据	67

10.1 球面相位半径	68

11 数据阵列	69

11.1 插值方法	71

11.2 导入数据阵列	74

12 区域文档	74

12.1 生成一个2D区域	74

12.2 生成一个1D区域	77

IV 库	80

13 库对话框	80

13.1 确定名称和类别	82

13.2 导出到类文件	83

13.3 从类文件中导入	83

13.4 导入老版本VirtualLab的类	85

13.5 从介质或者膜层中提取材料	86

14 类目录的应用	86

14.1 加载和编辑类目录	86

14.2 应用膜层	87

14.3 应用材料	88

14.4 边界表格	89

V 创建光学系统	90

15 光学设置	90

15.1 光学设置预览图	90

15.2 光学设置编辑器	94

15.3 光学设置模拟	99

15.4 参数提取	100

15.5 工具	101

15.6 三维系统可视化（3D System Visualization）	126

15.7 参数概览树（Parameter Overview Tree）	128

15.8 位置	129

15.9 传输通道	147

15.10 参数耦合	147

15.11 专有光学系统的工具箱	151

16 参数运行	152

16.1 参数运行文档的选项	153

16.2 参数说明页	154

16.3 参数可视化页面	159

16.4 探测设备说明	159

16.5 结果页	161

16.6 迭代文档	173

17 局部线性光栅近似结果（LLGA）生成器	174

18 LUT结果发生器	176

19 会话编辑器	177

19.1 衍射光学工具箱中会话编辑器的注释	177

Ⅵ 光源：产生光场	183

20 基本概念	183

21 光源生成器对话框的通用控件	183

21.1用于光学系统中的光源的对话框	183

21.2 主窗口中光源对话框	185

21.3 光线选择	195

21.4 偏振	196

22 基本光源模型	199

22.1 高斯波	200

22.2 平面波	201

22.3 二次波	203

22.4 球面波	203

22.5 超高斯波	204

22.6 存储横向场	205

22.7 组合光源	206

22.8 理想平面波	207

22.9 可编程光源	208

23 部分相干光源模型	209

23.1 定制模式的平面光源	209

23.2 高斯型平面光源	211

23.3 网格高斯平面光源	212

23.4 多模高斯光源	212

23.5 远场光源	214

23.6 图像光源	218

23.7 可编程模式平面光源	221

24 存储完整的光场	223

25 光谱发生器	224

25.1 黑体辐射光谱	225

25.2 高斯光谱	226

25.3 均匀性光谱	227

25.4 洛伦兹光谱	227

25.5 数据库光谱	229

25.6 可编程光谱	230

25.7 高斯脉冲光谱	232

25.8 数据库脉冲光谱	233

25.9 可编程脉冲光谱	235

VII 视图：场可视化	237

26 基本概念	237

26.1 场量	237

26.2 数值比例	238

26.3 标记和选择	243

26.4 缩放	251

26.5 纵横比	252

26.6 将视图复制到剪切板	252

27 用于谐波场与谐波场集的视图	254

27.1 光视图	255

27.2 数据视图	257

28 数值数据阵列视图	261

28.1 图面板	261

28.2 表格面板	269

28.3 （x，y）面板的值	271

29 多色场集视图	272

29.1 波长选择	272

29.2 颜色模式	272

29.3 最大亮度	273

29.4 工具栏（用于光源目录的预览）	274

30 脉冲与场分量	275

31 查看一组对象	276

32 光线分布视图	277

32.1 3D视图	277

32.2 二维视图	280

32.3 模式选择	285

32.4 光线着色	285

33 级次采集视图	286

34 衍射级次图	287

34.1 选择显示的衍射级次	289

35 动画视图	290

35.1 功能区项	290

35.2 拼接动画	291

35.3 动画选项	292

36 区域视图	293

VIII 真实元件	294

37 用于真实元件的编辑对话框（常用控件）	294

37.1 元件的传播选项卡	295

37.2 在3D视图中编辑元件	296

38 黑匣子元件	297

39 衍射光学元件	299

40 双界面元件	300

41 光纤元件	302

42 GRIN元件	303

43 非均匀介质元件	305

44 离轴抛物面反射镜（楔型）	306

45 光学界面序列（OIS）	307

46 可编程元件	309

46.1 可编程元件的几何形状	309

46.2 传播经过可编程元件	311

46.3 定位一个可编程元件	313

47 单光学界面	317

48 球透镜	317

49 子系统元件	319

50 平板元件	320

51 波导元件	321

51.1 结构/函数>实体（Structure / Function > Solid）选项卡	321

51.2 结构/函数>表面布局（Structure / Function > Surface Layouts）选项卡	323

52 光栅元件	323

52.1 结构选项卡	324

52.2 传播选项卡	325

IX 构建模块：介质、材料、界面……	326

53 光学界面	326

53.1 光学界面的编辑对话框	327

53.2 界面类型	336

53.3 界面视图	353

54 光学薄膜	354

54.1 使用光学薄膜	354

54.2 定义和编辑光学薄膜	354

54.3 膜层视图	358

55 光学介质	362

55.1 光学介质通用控件	362

55.2 光学介质类型	366

56 材料	385

56.1 使用材料	385

56.2 定义并编辑材料	386

56.3 材料视图	390

56.4 材料数据源	393

57 光学堆栈	394

57.1 光学堆栈的使用原则	394

57.2 堆栈的编辑对话框	397

57.3 堆栈工具	398

58 表面布局	400

58.1 单元阵列	400

58.2 任意曲面设计	405

59 边界响应	409

59.1 边界响应的编辑对话框	409

59.2 边界响应视图	412

59.3 边界响应类型	413

60 表面区域	430

60.1 光栅区域	430

X  理想的组件和功能	437

61 编辑理想组件的对话框	437

61.1 基本参数	438

62 传输函数	440

62.1 主窗口中的传输函数	440

62.2 光学设置中的传输函数	441

62.3 传输生成器对话框的通用控制	441

62.4 可编程功能	444

62.5 孔径和透镜	444

62.6 光栅传输	445

62.7 随机扩散器	447

62.8 其他功能	449

63 存储函数	450

64 琼斯矩阵乘法	450

64.1 琼斯矩阵	451

64.2 相移	451

64.3 偏振片	452

64.4 延迟器	452

64.5 旋转器	453

65 分束器	454

65.1 理想分束器	454

65.2 偏振分束器	455

66 操作器	456

66.1 恒等运算符	456

66.2 横向移位	457

66.3 采样球面相位	457

67 反射镜	458

67.1 理想平面镜	458

67.2 理想球面镜	458

67.3 理想存储反射镜函数	460

68 特殊元件	461

68.1 ABCD矩阵设置	461

68.2 倏逝场滤波器	463

69 ABCD矩阵模拟	463

XI 操作：数据处理	465

70 复振幅文件的操作	465

70.1 数组 - 数组操作	465

70.2 常数运算	467

70.3 场物理数操作	468

70.4 振幅/实部操作	469

70.5 相位操作	469

70.6 横向位移	472

70.7 数组尺寸操作	473

70.8 采样操作(Sampling Manipulations)	475

70.9 选择相关操作（Selection Related Operations）	479

70.10 偏振改变（Polarization Change）	480

70.11 量化	485

71 谐波场集的操作（Manipulations of Harmonic Fields Sets）	487

71.1 采样操作（Sampling Manipulations）	488

71.2 提取工具（Extraction Tools）	488

71.3 获得谐波场集的成员（Accessing the Members of a Harmonic Fields Sets）	492

72 数值数据阵列的操作（Manipulations of Numerical Data Arrays）	494

72.1 操作数据复制或者原始数据（Manipulate a Data Copy or the Original Data）	494

72.2 编辑坐标以及插值设置	494

72.3 编辑子集（Editing Subsets）	497

72.4 阵列-阵列-操作（Array- Array Operations）	499

72.5 常数运算	501

72.6 场量运算	502

72.7 数值缩放	502

72.8 相位操作	503

72.9 横向位移（Lateral Displacement）	503

72.10 阵列大小操作	504

72.11 采样操作（Sampling Manipulations）	506

72.12 选择相关操作	508

72.13 实部时间采样	512

72.14 量化	512

72.15 编辑单个数据点	513

73 色域集的操作	513

74 脉冲和场分量的操作	513

75 阶次收集操作（Manipulation of Order Collections）	514

76 区域操作（Manipulation of Regions）	514

76.1 编辑区域	514

76.2 选择相关操作	514

77 操作据数组集（Manipulations of Sets of Data Arrays）	515

78 转换（Conversions）	515

78.1复振幅文件转换（Conversions for Complex Amplitude Documents）	515

78.2 谐波场转换（Conversions for Harmonic Fields Sets）	517

78.3 数据阵列转换	518

78.4 色域集的转换	523

78.5 脉冲和场分量的转换（Conversions for Pulse and Field Components）	524

78.6 级次收集转换（Conversion for Order Collections）	524

78.7 区域转换（Conversion for Regions）	524

78.8 数据阵列集的转换（Conversion for Sets of Data Arrays）	525

79 傅立叶变换	526

79.1 傅立叶变换（空间）	526

79.2 傅立叶变换（时间）（Fourier Transform（Temporal））	528

XII 传播：传播场的运算符	530

80 普通控制（Common Controls）	530

80.1 精度设置（Accuracy Setting）	530

80.2 输出场采样（Output Field Sampling）	532

80.3 输出场的大小和形状（Size and Shape of Output Field）	533

81 自由空间算符（Free Space Operator）	535

81.1 光学设置元素之间的传播（Propagation between Optical Setup Elements）	536

81.2 自动传播算符	541

81.3 远场操作	545

81.4 平面波频谱算符	545

81.5 瑞利索末菲算符（Rayleigh Sommerfeld Operator）	546

81.6 菲涅尔传播算符（Fresnel Propagation Operator）	547

81.7 组合SPW/Fresnel算符（Combined SPW / Fresnel Operator）	547

81.8 瑞利扩展传播（Rayleigh Expansion Propagation）	547

81.9 单元阵列传播（Cells Array Propagation）	548

82 对于实际组件的传播算符（Propagation Operators for Real Components）	549

82.1 几何光学算符（Geometriacl Optics Operator）	550

82.2 薄元近似（Thin Element Approximation）	553

82.3 傅立叶模态法（Fourier Modal Method）	554

82.4 自定义傅立叶模态法（Custom Fourier Modal Method）	560

82.5 利用ABCD矩阵进行Collins积分	561

82.6 分步（BPM）传播	561

83 传播动画和深度复合输出	563

83.1 深度复合输出设置	565

83.2 动画设置	566

83.3 色图	568

84 光学装置中的探测器	569

84.1 基本对话框	569

84.2 相机探测器	571

84.3 可编程探测器	573

84.4 场的可视化	575

84.5 优化函数	582

84.6 点评估	596

84.7 波前探测器	598

85 用于谐波场和谐波场集的探测器	606

85.1 目录中的探测器	606

85.2 物理探测器	607

85.3 场分量	607

85.4 数值探测器	609

86 用于数据阵列的探测器	615

86.1 数据点平均值	615

86.2 复数直方图	615

86.3 半高全宽	616

86.4 最小值/最大值（位置和值）	617

86.5 标准偏差	617

86.6 均匀性误差	617

86.7 选中区域内部求和	618

XIV 分析器：评估光学系统	619

87 膜层分析器	619

87.1 选择要分析的表面	619

87.2 选择分析器的输出	620

87.3 设置分析器输出	621

88 畸变分析器	626

89 场曲分析器	629

90 元件中的场分析器：分步	630

91 焦距分析器	632

92 光程分析器	633

93 光线追迹系统分析器	636

94 光栅阶数分析器	639

94.1 单阶输出	640

94.2 用于计算角度的光栅方程	641

95 元件内部的场分析器：FMM	642

96 偏振分析器	644

97 可编程光栅分析器	646

98 本征模分析器	647

98.1 本征模算法	647

98.2 初始模参数和采样	648

98.3 耦合模	649

98.4 记录	649

98.5 迭代文件	650

99 局部线性光栅近似分析器	650

100 光栅通道分析器	651

XV 设计与优化	652

101 IFTA优化	652

101.1 规格面板	652

101.2 设计面板	657

101.3 分析面板	662

101.4 IFTA优化文件的多次运行	666

101.5 预备期望输出场	667

102 结构设计	668

102.1 目标页面	669

102.2 光学装置	670

102.3 界面参数	671

103 光束整形设计	673

103.1  “高斯 – 平顶”透射设计	673

103.2 衍射光束整形器设计	675

104 单元阵列设计	677

105 参数优化	680

105.1 参数优化文档	680

105.2 参数优化文档的功能区	680

105.3 目标贡献对话框	690

XVI 计算器	692

106 ABCD定律计算器	692

107 衍射角计算器	693

108 方向转换器	694

109 菲涅尔效应计算器	695

109.1 材料和涂层设置	695

109.2 表格输出面板	696

109.3 图表输出面板	697

110 激光束计算器	698

111 调制深度计算器	699

112 球面透镜计算器	701

112.1 透镜定义	701

112.2 透镜的傍轴成像	704

113 矢量和坐标系查看器	705

XVII 导出和导入	707

114 场数据的输出和输入	708

114.1 图像格式	708

114.2 文本格式	714

114.3 Zemax Beam File二元格式	722

115 数据数组的输入和输出	722

115.1 数据数组的输出	722

115.2 数据数组的导入	723

116 导出和导入彩色场集	730

116.1 彩色场集的场信息格式	730

116.2 从位图文件中导入一个彩色场集	731

117 导出动画	733

117.1 导出为GIF动画	734

118 光学装置的导出	734

118.1 导出为XML	735

118.2 导出到optiSLang项	735

118.3 导入optiSLang结果	736

118.4 导出为JCMsuite格式	736

118.5 导入Zemax镜头文件	737

119 导出和导入真实元件	739

119.1 立体平板印刷格式	739

119.2 将Zemax文件导入到一个光学界面序列中	739

120 导出单元数组	740

120.1 导出光栅单元数组	740

120.2 棱镜单元数组的导出	741

121 界面的导入和导出	743

121.1 导出对话框	744

121.2 元数据摘要文件	751

122 导入必要的麦克劳德膜层	752

123 从Zemax玻璃库中导入材料	754

124 导入旧版VirtualLab文件	755

124.1导入VirtualLab 1.x复振幅	756

XVIII 算法手册	757

125 场数据	757

125.1 全局和局部偏振	757

125.2 球形相位半径	758

125.3 Z正向传播	758

126 光源	758

126.1 高斯波	759

126.2 超高斯波	760

126.3 高斯型平面光源	761

126.4 远场源	762

126.5 频谱发生器	763

127 光学元件	764

127.1 界面	764

127.2 膜层	769

127.3 介质	770

127.4 材料	772

128 函数	774

128.1 ABCD矩阵仿真	774

128.2 泽尼克和赛德尔像差	775

129 处理	778

129.1 数组 - 数组运算	778

129.2 琼斯矩阵乘法	781

129.3 量化	782

129.4 维度分离	783

129.5 傅立叶变换	784

130 传播	786

130.1 自由空间运算	786

130.2 真实元件的传播算子	791

131 探测器	792

131.1 光束参数	792

131.2 衍射光学优化函数	795

131.3 光纤耦合效率	797

131.4 偏振	798

131.5 辐射度量和光度量	798

131.6 球形相位	801

131.7 场分量	801

131.8 动量	802

132 分析器	803

132.1 用于计算角度的光栅方程	803

133 设计	803

133.1 迭代傅立叶变换算法	803

133.2 参数优化	804

134 其他	806

134.1 方向转换	806

134.2 菲涅耳方程	807

134.3 利用透镜近轴成像	807

XIX 附录	809

A 目录条目的注释	809

A.1 边界响应目录	809

A.2 组件目录	814

A.3 界面目录	816

A.4材料目录	817

参考文献	836